## pe202-075-verify
Flow Rate | K-Factor | Nominal | Test time (s)
0.747 | 1867.849 | 1892 | 45
0.747 | 1864.747 | 1892
0.748 | 1866.983 | 1892
0.748 | 1867.701 | 1892
0.748 | 1866.584 | 1892
0.749 | 1870.048 | 1892
0.748 | 1867.701 | 1892
0.749 | 1866.356 | 1892
0.748 | 1868.766 | 1892
0.749 | 1864.71 | 1892
0.748 | 1867.102 | 1892
0.748 | 1869.616 | 1892
0.747 | 1867.516 | 1892
0.749 | 1870.78 | 1892
0.748 | 1869.483 | 1892
0.747 | 1865.599 | 1892
0.747 | 1871.484 | 1892
0.748 | 1867.834 | 1892
0.748 | 1867.701 | 1892
0.748 | 1869.283 | 1892
0.747 | 1868.849 | 1892
0.747 | 1869.833 | 1892
0.748 | 1870.816 | 1892
0.747 | 1868.316 | 1892
0.748 | 1868.233 | 1892
0.748 | 1870.532 | 1892
0.749 | 1869.932 | 1892
0.749 | 1867.818 | 1892
0.749 | 1866.836 | 1892
0.748 | 1869.216 | 1892
0.748 | 1867.301 | 1892
0.748 | 1870.931 | 1892
0.748 | 1869.883 | 1892
0.748 | 1870.683 | 1892
0.747 | 1870.167 | 1892
0.748 | 1870.55 | 1892
0.748 | 1866.969 | 1892
0.748 | 1869.033 | 1892
0.748 | 1870.216 | 1892
0.747 | 1871.551 | 1892
0.748 | 1868.966 | 1892
0.748 | 1870.283 | 1892
0.748 | 1868.233 | 1892
0.747 | 1868.316 | 1892
0.747 | 1871.217 | 1892
0.747 | 1869.566 | 1892
0.747 | 1869.566 | 1892
0.747 | 1868.783 | 1892
0.747 | 1868.983 | 1892
0.747 | 1871.369 | 1892
0.747 | 1870.051 | 1892
0.748 | 1868.633 | 1892
0.747 | 1869.433 | 1892
0.747 | 1869.7 | 1892
0.747 | 1869.717 | 1892
0.748 | 1867.834 | 1892
0.747 | 1866.531 | 1892
0.747 | 1869.433 | 1892
0.747 | 1868.182 | 1892
Median | 1868.983
Std Dev | 1.61
Scatter (%) | 0.17228