## pe202-075-verify
Flow Rate | K-Factor | Nominal | Test time (s)
0.747 | 1935.169 | 1892 | 45
0.747 | 1934.409 | 1892
0.749 | 1916.037 | 1892
0.749 | 1919.592 | 1892
0.748 | 1920.273 | 1892
0.748 | 1926.1 | 1892
0.748 | 1936.872 | 1892
0.749 | 1940.269 | 1892
0.748 | 1912.936 | 1892
0.749 | 1877.189 | 1892
0.747 | 1888.988 | 1892
0.748 | 1963.205 | 1892
0.748 | 1929.595 | 1892
0.748 | 1940.423 | 1892
0.748 | 1949.958 | 1892
0.747 | 1936.194 | 1892
0.748 | 1945.027 | 1892
0.748 | 1931.109 | 1892
0.749 | 1942.948 | 1892
0.749 | 1940.269 | 1892
0.749 | 1941.029 | 1892
0.749 | 1930.276 | 1892
0.749 | 1928.907 | 1892
0.748 | 1918.631 | 1892
0.748 | 1935.906 | 1892
0.747 | 1967.092 | 1892
0.748 | 1942.223 | 1892
0.749 | 1942.533 | 1892
0.749 | 1934.044 | 1892
0.749 | 1953.982 | 1892
0.748 | 1942.759 | 1892
0.747 | 1923.977 | 1892
0.747 | 1946.415 | 1892
0.747 | 1924.046 | 1892
0.748 | 1956.351 | 1892
0.748 | 1940.769 | 1892
0.749 | 1940.476 | 1892
0.749 | 1960.862 | 1892
0.748 | 1965.128 | 1892
0.749 | 1932.676 | 1892
0.748 | 1953.453 | 1892
0.749 | 1953.634 | 1892
0.748 | 1918.49 | 1892
0.748 | 1956.111 | 1892
0.747 | 1961.387 | 1892
0.748 | 1937.757 | 1892
0.748 | 1937.895 | 1892
0.747 | 1967.472 | 1892
0.747 | 1947.04 | 1892
0.747 | 1942.708 | 1892
0.747 | 1957.329 | 1892
0.747 | 1941.201 | 1892
0.747 | 1920.682 | 1892
0.747 | 1924.868 | 1892
0.747 | 1942.777 | 1892
0.747 | 1960.757 | 1892
0.747 | 1949.704 | 1892
0.747 | 1974.255 | 1892
0.747 | 1958.377 | 1892
0.748 | 1983.455 | 1892
Median | 1940.6225
Std Dev | 18.5344
Scatter (%) | 1.9101