## pe202-075-verify
Flow Rate | K-Factor | Nominal | Test time (s)
0.748 | 1606.353 | 1892 | 45
0.748 | 1584.846 | 1892
0.748 | 1582.894 | 1892
0.748 | 1585.611 | 1892
0.749 | 1581.541 | 1892
0.749 | 1577.866 | 1892
0.748 | 1578.165 | 1892
0.749 | 1578.916 | 1892
0.748 | 1570.36 | 1892
0.748 | 1567.578 | 1892
0.749 | 1575.132 | 1892
0.747 | 1583.256 | 1892
0.749 | 1573.912 | 1892
0.748 | 1576.872 | 1892
0.748 | 1580.604 | 1892
0.749 | 1560.391 | 1892
0.749 | 1568.738 | 1892
0.748 | 1585.468 | 1892
0.748 | 1575.258 | 1892
0.747 | 1578.465 | 1892
0.748 | 1568.131 | 1892
0.748 | 1565.571 | 1892
0.749 | 1569.074 | 1892
0.748 | 1578.429 | 1892
0.748 | 1572.804 | 1892
0.748 | 1564.957 | 1892
0.748 | 1580.604 | 1892
0.748 | 1574.88 | 1892
0.747 | 1572.042 | 1892
0.747 | 1563.789 | 1892
0.748 | 1571.144 | 1892
0.748 | 1573.252 | 1892
0.748 | 1564.455 | 1892
0.749 | 1565.066 | 1892
0.749 | 1572.02 | 1892
0.748 | 1562.284 | 1892
0.748 | 1565.459 | 1892
0.747 | 1569.809 | 1892
0.747 | 1564.681 | 1892
0.747 | 1564.346 | 1892
0.749 | 1563.341 | 1892
0.749 | 1566.177 | 1892
0.749 | 1571.572 | 1892
0.749 | 1566.958 | 1892
0.748 | 1555.269 | 1892
0.748 | 1568.746 | 1892
0.747 | 1554.087 | 1892
0.748 | 1563.565 | 1892
0.747 | 1569.865 | 1892
0.747 | 1569.921 | 1892
0.747 | 1565.962 | 1892
0.748 | 1566.628 | 1892
0.747 | 1565.295 | 1892
0.747 | 1566.912 | 1892
0.746 | 1570.547 | 1892
0.747 | 1566.297 | 1892
0.747 | 1560.999 | 1892
0.747 | 1561.725 | 1892
0.748 | 1562.06 | 1892
0.747 | 1565.072 | 1892
Median | 1569.4415
Std Dev | 8.6306
Scatter (%) | 1.0998